Таблица 9

Экспериментальные значения температур и плотностей тепловых потоков в характерных участках фрагмента кладки на фрагменте кладки из блоков «Теплостен» в климатической камере «КТК-3000» по ГОСТ 26254. и вычисленные значения термического сопротивления участков  и приведенного сопротивления теплопередаче кладки.

| Наименование показателей | Температура воздуха, оС | Участок 1 в середине блока (зона максимального термического сопротивления) | Участок 2 стык в зоне пересечения горизонтального и вертикального швов (зона минимального термического сопротивления) | Участок 3 горизонтальный стык двух блоков (зона пониженного термического сопротивления) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tв | tн | (в, оС | -(н, оС | q, Вт/моС | (в, оС | -(н,оС | q, Вт/моС | (в, оС | -(н, оС | q, Вт/моС |
| Средние значения в стационарном режиме | 17,9 | -27,6 | 14,6 | -24,3 | 12,9 | 11,7 | -22,2 | 17,4 | 12,0 | -22,5 | 14,2 |
| Термическое сопротивление , (м2оС)/Вт |  | 3,01 | 1,95 | 2,44 |
| Условное сопротивление теплопередаче, (м2оС)/Вт |  | 3,16 | 2,1 | 2,6 |
| Площадь участков, м2 |  | 0,079 | 0,0008 | 0,0016 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, (м2оС)/Вт |  | 3,14 |